（附表7-1）緊急發電機自動檢查紀錄表(環安組)

作業場所位置： 單位： 年 班 場所： 實驗室:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查項目 | 檢查重點 | 檢查方法 | 檢查結果 | 改善措施 |
| 正常 | 異常 |
| 1. 油箱油量
 | 油量是否足夠 | 目視檢查 |  |  |  |
| 1. 電池電量
 | 電池電量是否足夠，正常運作 | 目視檢查 |  |  |  |
| 1. 機油，機油顏色
 | 油量是否足夠，是否澄清 | 目視檢查 |  |  |  |
| 1. 水箱水量
 | 油量是否足夠 | 目視檢查 |  |  |  |
| 1. 運轉是否順暢，無異音
 | 順轉順暢無異音 | 實測檢查 |  |  |  |
| 1. 吸氣及排氣之能力
 | 吸/排氣能力是否正常 | 實測檢查 |  |  |  |
| 1. 連接電動機與排氣機之皮帶之鬆弛狀況
 | 皮帶是否鬆弛 | 目視檢查 |  |  |  |
| 1. 保持性能之必要事項
 | 性能是否正常 | 目視檢查 |  |  |  |
| 建議改善事項： |
| 檢查人員： | 場所負責人： | 單位主管： |
| 無該項目請於檢查結果欄註明：無 | 檢查日期： 年 月 日 |